Таблица 1 (Итоговая таблица)

(Для 2 категории)

| Состав ТС | Зона | 2 категория |  |  | 3 категория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стац. | Воз. | Нос. | Стац. | Воз. | Нос. |
|  | R2, м | 196,9 | 73,9 | 43,8 | 131,3 | 73,9 | 43,8 |
|  | r1, м | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | r1', м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 2 (Итоговая таблица)

(Для 3 категории)

| Состав ТС | Зона | 3 категория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стац. | Воз. | Нос. |
|  | R2, м | 131,3 | 73,9 | 43,8 |
|  | r1, м | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | r1', м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 3 (Расчеты)

(Для 2 категории)

| Fс, МГц | Uс+ш, мкВ | Uш, мкВ | Ka 1/м | Ec, мкВ/м | r1, м |  | r1’, м |  | R2 Стационарные м |  | R2 Возимые, м |  | R2 Носимые, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2к | 3к | 2к | 3к | 2к | 3к | 2к | 3к | 2к | 3к |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113,325 | 42,85 | 38,55 | 8,14 | 152,29 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 131,3 | 120,4 | 7,7 | 7,7 | 7 | 7 |
| 151,1 | 42,02 | 31,81 | 7,89 | 216,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188,875 | 54,01 | 26,95 | 7,66 | 358,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226,65 | 47,32 | 30,97 | 7,54 | 269,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264,425 | 56,23 | 27,67 | 7,47 | 365,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302,2 | 43,4 | 36,56 | 7,4 | 173,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339,975 | 44,31 | 22,11 | 7,05 | 270,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377,75 | 69,02 | 29,17 | 6,71 | 419,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415,525 | 32,89 | 21,68 | 6,49 | 160,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453,3 | 37,8 | 33,11 | 6,41 | 116,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491,075 | 33,3 | 26,61 | 6,33 | 126,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528,85 | 49,2 | 42,27 | 6,29 | 158,36 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 73,9 | 73,9 | 43,8 | 43,8 |
| 604,4 | 94,73 | 79,8 | 6,24 | 318,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 642,175 | 121,06 | 33,54 | 6,21 | 722,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 679,95 | 255,86 | 125,17 | 6,18 | 1379,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 717,725 | 194,98 | 23,63 | 6,23 | 1205,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 755,5 | 75,16 | 47,92 | 6,37 | 368,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 793,275 | 43,15 | 24,41 | 6,51 | 231,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 831,05 | 34,43 | 26,09 | 7,04 | 158,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 906,6 | 58,88 | 48,25 | 8,51 | 287,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 944,375 | 39,86 | 34 | 9,75 | 202,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1133,25 | 24,75 | 19,75 | 18,56 | 276,85 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 30,7 | 30,7 | 16,5 | 16,5 |
| 1171,025 | 28,41 | 21,95 | 18,56 | 334,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1208,8 | 25,23 | 20,42 | 18,54 | 274,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1246,575 | 26,61 | 21,26 | 18,51 | 296,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1926,525 | 20,42 | 18,37 | 20,11 | 179,33 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 27,4 | < 0,1 | 14,3 | < 0,1 |
| 1964,3 | 20,42 | 18,62 | 20,28 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002,075 | 25,23 | 18,86 | 20,44 | 342,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 131,3 | 120,4 | 73,9 | 73,9 | 43,8 | 43,8 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148,5 | 25,59 | 6,29 | 7,91 | 196,21 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 196,9 | 131,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| 297 | 15,26 | 5,81 | 7,42 | 104,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445,5 | 29,17 | 9,35 | 6,43 | 177,67 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 9,9 | 9,9 | 7 | 7 |
| 594 | 29,79 | 9,99 | 6,24 | 175,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742,5 | 50,23 | 10,3 | 6,32 | 310,71 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 20,8 | 20,8 | 12,6 | 12,6 |
| 891 | 26,79 | 6,76 | 8,14 | 211,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1039,5 | 11,48 | 6,17 | 18,6 | 180,07 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 18,6 | 18,6 | 10,4 | 10,4 |
| 1188 | 11,64 | 5,33 | 18,54 | 191,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1336,5 | 15,47 | 5,26 | 18,47 | 268,71 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 20,8 | 20,8 | 11 | 11 |
| 1633,5 | 18,51 | 5,19 | 18,92 | 336,16 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 52,5 | 52,5 | 28,5 | 28,5 |
| 1782 | 25,91 | 4,99 | 19,52 | 496,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1930,5 | 21,83 | 5,05 | 20,11 | 427,09 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 48,2 | < 0,1 | 25,2 | < 0,1 |
| 2079 | 19,12 | 5,26 | 21,01 | 386,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2227,5 | 12,35 | 5,12 | 22,21 | 249,61 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 26,3 | < 0,1 | 14,3 | < 0,1 |
| 2376 | 11,4 | 5,33 | 23,44 | 236,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2524,5 | 8,58 | 5,77 | 24,66 | 156,59 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 11,5 | < 0,1 | 6 | < 0,1 |
| 2821,5 | 6,33 | 5,19 | 26,24 | 95,09 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - | - | 6,6 | < 0,1 | 3,3 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 196,9 | 131,3 | 52,5 | 52,5 | 28,5 | 28,5 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 51,88 | 5,62 | 27,23 | 1404,38 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 7,2 | < 0,1 | 2,7 | < 0,1 | 1,5 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 7,2 | < 0,1 | 2,7 | < 0,1 | 1,5 | < 0,1 |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 14,96 | 13,29 | 6,17 | 42,38 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | 11,4 | 10,13 | 6,35 | 33,2 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7485 | 24,72 | 19,32 | 9,77 | 150,67 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1 |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 (Расчеты)

(Для 3 категории)

| Fс, МГц | Uс+ш, мкВ | Uш, мкВ | Ka 1/м | Ec, мкВ/м | r1, м | r1’, м | R2 Стационарные м | R2 Возимые, м | R2 Носимые, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3к | 3к | 3к | 3к | 3к |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113,325 | 42,85 | 38,55 | 8,14 | 152,29 | 1,4 | 0,3 | 120,4 | 7,7 | 7 |
| 151,1 | 42,02 | 31,81 | 7,89 | 216,62 |  |  |  |  |  |
| 188,875 | 54,01 | 26,95 | 7,66 | 358,53 |  |  |  |  |  |
| 226,65 | 47,32 | 30,97 | 7,54 | 269,76 |  |  |  |  |  |
| 264,425 | 56,23 | 27,67 | 7,47 | 365,66 |  |  |  |  |  |
| 302,2 | 43,4 | 36,56 | 7,4 | 173,06 |  |  |  |  |  |
| 339,975 | 44,31 | 22,11 | 7,05 | 270,72 |  |  |  |  |  |
| 377,75 | 69,02 | 29,17 | 6,71 | 419,73 |  |  |  |  |  |
| 415,525 | 32,89 | 21,68 | 6,49 | 160,52 |  |  |  |  |  |
| 453,3 | 37,8 | 33,11 | 6,41 | 116,9 |  |  |  |  |  |
| 491,075 | 33,3 | 26,61 | 6,33 | 126,73 |  |  |  |  |  |
| 528,85 | 49,2 | 42,27 | 6,29 | 158,36 | < 0,1 | < 0,1 | - | 73,9 | 43,8 |
| 604,4 | 94,73 | 79,8 | 6,24 | 318,53 |  |  |  |  |  |
| 642,175 | 121,06 | 33,54 | 6,21 | 722,35 |  |  |  |  |  |
| 679,95 | 255,86 | 125,17 | 6,18 | 1379,08 |  |  |  |  |  |
| 717,725 | 194,98 | 23,63 | 6,23 | 1205,77 |  |  |  |  |  |
| 755,5 | 75,16 | 47,92 | 6,37 | 368,84 |  |  |  |  |  |
| 793,275 | 43,15 | 24,41 | 6,51 | 231,64 |  |  |  |  |  |
| 831,05 | 34,43 | 26,09 | 7,04 | 158,16 |  |  |  |  |  |
| 906,6 | 58,88 | 48,25 | 8,51 | 287,18 |  |  |  |  |  |
| 944,375 | 39,86 | 34 | 9,75 | 202,84 |  |  |  |  |  |
| 1133,25 | 24,75 | 19,75 | 18,56 | 276,85 | < 0,1 | < 0,1 | - | 30,7 | 16,5 |
| 1171,025 | 28,41 | 21,95 | 18,56 | 334,76 |  |  |  |  |  |
| 1208,8 | 25,23 | 20,42 | 18,54 | 274,73 |  |  |  |  |  |
| 1246,575 | 26,61 | 21,26 | 18,51 | 296,22 |  |  |  |  |  |
| 1926,525 | 20,42 | 18,37 | 20,11 | 179,33 | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | < 0,1 |
| 1964,3 | 20,42 | 18,62 | 20,28 | 170 |  |  |  |  |  |
| 2002,075 | 25,23 | 18,86 | 20,44 | 342,55 |  |  |  |  |  |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 1,4 | 0,3 | 120,4 | 73,9 | 43,8 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148,5 | 25,59 | 6,29 | 7,91 | 196,21 | 0,8 | 0,3 | 131,3 | 3,5 | 3,4 |
| 297 | 15,26 | 5,81 | 7,42 | 104,7 |  |  |  |  |  |
| 445,5 | 29,17 | 9,35 | 6,43 | 177,67 | < 0,1 | < 0,1 | - | 9,9 | 7 |
| 594 | 29,79 | 9,99 | 6,24 | 175,13 |  |  |  |  |  |
| 742,5 | 50,23 | 10,3 | 6,32 | 310,71 | < 0,1 | < 0,1 | - | 20,8 | 12,6 |
| 891 | 26,79 | 6,76 | 8,14 | 211,01 |  |  |  |  |  |
| 1039,5 | 11,48 | 6,17 | 18,6 | 180,07 | < 0,1 | < 0,1 | - | 18,6 | 10,4 |
| 1188 | 11,64 | 5,33 | 18,54 | 191,85 |  |  |  |  |  |
| 1336,5 | 15,47 | 5,26 | 18,47 | 268,71 | < 0,1 | < 0,1 | - | 20,8 | 11 |
| 1633,5 | 18,51 | 5,19 | 18,92 | 336,16 | < 0,1 | < 0,1 | - | 52,5 | 28,5 |
| 1782 | 25,91 | 4,99 | 19,52 | 496,29 |  |  |  |  |  |
| 1930,5 | 21,83 | 5,05 | 20,11 | 427,09 | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | < 0,1 |
| 2079 | 19,12 | 5,26 | 21,01 | 386,21 |  |  |  |  |  |
| 2227,5 | 12,35 | 5,12 | 22,21 | 249,61 | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | < 0,1 |
| 2376 | 11,4 | 5,33 | 23,44 | 236,21 |  |  |  |  |  |
| 2524,5 | 8,58 | 5,77 | 24,66 | 156,59 | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | < 0,1 |
| 2821,5 | 6,33 | 5,19 | 26,24 | 95,09 | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,8 | 0,3 | 131,3 | 52,5 | 28,5 |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 51,88 | 5,62 | 27,23 | 1404,38 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 14,96 | 13,29 | 6,17 | 42,38 | < 0,1 | < 0,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | 11,4 | 10,13 | 6,35 | 33,2 | < 0,1 | < 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | < 0,1 | < 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7485 | 24,72 | 19,32 | 9,77 | 150,67 | 0,4 | 0,2 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальные значения |  |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 1 | 1 | 1 |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") (электрическая составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") (магнитная составляющая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 (Цепи питания)

(Для 2 категории)

| f, МГц | Uизм, мкВ | Uп, мкВ | R, Ом | Uс, мкВ | ∆i | Kзат (дБ) если ∆>δ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2к | 3к |
| Измерение в проводе "Фаза" |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение в проводах "Ноль", "Защитное зануление" |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6 (Цепи питания)

(Для 3 категории)

| f, МГц | Uизм, мкВ | Uп, мкВ | R , Ом | Uс, мкВ | ∆i | Kзат (дБ) если ∆>δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3к |
| Измерение в проводе "Фаза" |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Измерение в проводах "Ноль", "Защитное зануление" |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим набора информации с клавиатуры (USB) |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |
| Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") |  |  |  |  |  |  |
| Опасные сигналы не обнаружены |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 (Режимы)

| № п/п | Режимы обработки информации | Вид кода (им-пульсный, потенциаль-ный) | Коэффи-циент, учиты-вающий разряд-ность кода | Длительность единичного импульса в тестовой по-сылке t, с | Тактовая час-тота последо-вательности импульсов в структуре тест-сигнала, Fт, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (LVDS) | импульсный | 1 | 1,89090e-09 | 264425 |
| 2 | Режим вывода информации на монитор 1920x1080/60 (HDMI) | импульсный | 1 | 3,36700e-09 | 148500 |
| 3 | Режим записи-считывания информации на SSD (SATA) | импульсный | 1 | 1,66667e-10 | 3000000 |
| 4 | Режим записи-считывания информации на SSD (блок электроники) | импульсный | 1 | 1,00000e-08 | 50000 |
| 5 | Режим записи-считывания информации на оптический диск (SATA) | импульсный | 1 | 6,66667e-10 | 750000 |
| 6 | Режим набора информации с клавиатуры (USB) | импульсный | 1 | 6,68003e-07 | 748,5 |
| 7 | Режим обмена информацией по сети (100 Мбит/с "витая пара") | импульсный | 1 | 8,00000e-09 | 62500 |
| 8 | Режим обмена информацией по сети (1000 Мбит/с "витая пара") | импульсный | 1 | 4,00000e-09 | 125000 |